| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України 03.12.2013 № 138 |  |
| --- | --- |
|  | Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2013 р. за № 2148/24680 |

ПЕРЕЛІК 
джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування

1. Перелік радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання (далі - радіонуклідні ДІВ), діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування:

1) усі радіонуклідні ДІВ, активність за окремим радіонуклідом яких не перевищує 15 рівнів активності або питомої активності, зазначеної в додатках 1, 2 до Критеріїв, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1174;

2) усі радіонуклідні ДІВ, що належать до 5 категорії закритого джерела згідно з додатком 2 до Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 року № 1382.

Суб’єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії для звільнення від ліцензування радіонуклідних ДІВ надає інформацію про максимальну активність або максимальну питому активність для кожного радіонуклідного ДІВ. Відповідні розрахунки згідно з підпунктами 1 та 2 цього пункту виконуються Держатомрегулюванням України.

2. Перелік нерадіонуклідних ДІВ, що генерують іонізуюче випромінювання:

1) рентгенівські апарати для мамографії:

| № з/п | Найменування апарата |
| --- | --- |
| 1 | Комплекс рентгенівський мамографічний цифровий «МАДИС» |
| 2 | Установка рентгенівська мамографічна універсальна «Mammomat» (моделі «Mammomat 3000 Nova», «Mammomat 1000», «Mammomat 3000 modular», «Mammomat Balance») |
| 3 | Мамографи «Senograph 700», «Senograph 800» |
| 4 | Мамограф «Електроніка» |
| 5 | Мамографи «Flat-III», «Lilyum» |
| 6 | Система рентгенівська мамографічна «PINKVIEW-RT» |
| 7 | Мамограф рентгенівський «Мамо-МТ Альфа» |
| 8 | Система мамографічна «M-IV» |
| 9 | Комплекс рентгенівський мамографічний цифровий «СИМА» |
| 10 | Системи мамографічні «MEDSTAR», «FEMINA», «FEMINA DIGITAL» |
| 11 | Мамограф «Либідь» |
| 12 | Мамограф «Mammo-DIAGNOST» |
| 13 | Мамограф «Lorad Multi care platinum» |
| 14 | Мамограф «Selenia» |
| 15 | Мамографи «Alpha ST2», «Alpha RT», «Performa», «Diamond MGX-2000» |

;

2) дентальні рентгенівські апарати для прицільної рентгенографії, панорамної рентгенографії та конусно-променевої комп’ютерної томографії:

| № з/п | Найменування апарата |
| --- | --- |
| 1 | Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний стаціонарний «Cranex» та інші його моделі |
| 2 | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) панорамний стаціонарний «IMD» та інші його моделі |
| 3 | Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний стаціонарний «Авантекс ДЦ» |
| 4 | Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний стаціонарний цифровий «Orthophos» та усі його моделі |
| 5 | Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний стаціонарний «Spherax 70 KV Radiografico» |
| {Позицію 6 підпункту 2 пункту 2 виключено на підставі Наказу Державної інспекції ядерного регулювання № 206 від 25.12.2014} |  |
| 6 | Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний та цефалометричний «Orthoralix 9200» та інші його моделі |
| 7 | Апарати рентгенівські діагностичні стоматологічні панорамні гострофокусні стаціонарні «ПАРДУС-01», «ПАРДУС-02» |
| 8 | Апарат рентгенівський стоматологічний «Searcher 70» та інші його моделі |
| 9 | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) «Odontorama PC 100» |
| 10 | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) «Oralix AC» |
| 11 | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) «Prostyle Intra» |
| 12 | Апарати рентгенівські стоматологічні (дентальні) «Prodental Pro 70», «Prodental Pro 70 Plus», «Prodental Pro 70 Intra», «Prodental» та інші його моделі |
| 13 | Апарати рентгенівські стоматологічні (дентальні) «IRIX-70», «Elitys» |
| 14 | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) «Orthoslice» та інші його моделі |
| 15 | Апарати рентгенівські стоматологічні (дентальні) «Minident 65», «Minident 70» |
| 16 | Апарати рентгенівські стоматологічні інтраоральні «Heliodent», «Heliodent Vario», «Heliodent 70 EC», «Heliodent plus», «Heliodent DS» та інші їх моделі |
| 17 | Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний «Image-X System» |
| 18 | Апарати рентгенівські стоматологічні інтраоральні «Xgenus», «Xgenus DC» |
| 19 | Інтраоральний рентгенівський апарат «PREVA» |
| 20 | Панорамний рентгенівський апарат «PROGENY VANTAGE» |
| 21 | Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний «765 DC» |
| {Позицію 22 виключено на підставі Наказу Державної інспекції ядерного регулювання № 206 від 25.12.2014} |  |
| {Позицію 23 виключено на підставі Наказу Державної інспекції ядерного регулювання № 206 від 25.12.2014} |  |
| 22 | Апарати рентгенівські стоматологічні (дентальні) «Endos ACP», «Endos DS» |
| 23 | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) стаціонарний «SECONDENT 50S/65S» |
| 24 | Апарати рентгенівські стоматологічні (дентальні) «5Д1», «5Д2» |
| 25 | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) «OP-10F» |
| 26 | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) «Timex 70C» |
| 27 | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) «Fokus» |
| 28 | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) «X28AIK» |
| 29 | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) «Ergon X70AC» |
| 30 | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) «Trophy» |
| 31 | Апарати рентгенівські стоматологічні (дентальні) «Kodak 2000 Intraoral X-ray System», «Kodak 2100 Intraoral X-ray System», «Kodak 2200 Intraoral X-ray System», «CS 2100», «CS 2200» та інші їх моделі |
| 32 | Апарати рентгенівські стоматологічні (дентальні) «MyRay RX», «MyRay DX», «MyRay DC», «MyRay AC» та інші їх модифікації |
| 33 | Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний «Х-МIND SYSTEM BLD» |
| 34 | Апарати рентгенівські стоматологічні (дентальні) «ENDOS DC/ACP-CE», «VILLA SISTEMI MEDICALIS» |
| 35 | Апарати рентгенівські стоматологічні панорамні «Planmeca ProMax», «Planmeca ProMax 3D», «Planmeca Proline», «Planmeca Proline ЕC», «Planmeca Proline СC», «Planmeca Proline XC», «Planmeca ProOne», «Planmeca Intra 51» та інші їх моделі |
| 36 | Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) «МAX 70 HF/DC» |
| 37 | Стоматологічні рентгенівські апарати «Rextar», «Rextar LCD» |
| 38 | Ортопантомографи «Veraview», «Veraview IC5 HD», «Veraviewepocs», «Veraviewepocs XH-550», «Veraviewepocs SD», «Veraviewepocs 2D», «Veraviewepocs 3D» та інші їх моделі |
| 39 | Апарати дентальні цифрові рентгенівські для панорамної рентгенографії «РaХ», «РCН», «РНТ» та інші їх моделі |
| 40 | Ортопантомограф «Panoura Ultra» |
| 41 | Ортопантомограф «Satelex-x/mind» |
| 42 | Ортопантомограф «Oralix - FX/ 25» |
| 43 | Кабінети стоматологічні, що перевозяться (виробник ТДВ КВО «Медапаратура») |
| 44 | Портативна рентгенівська стоматологічна система EZX-60 |
| 45 | Цифрові стоматологічні системи конусно-променевої комп’ютерної томографії «VOLUX», «VOLUX 9» |
| 46 | Комп’ютерний томограф для стоматології з функцією цефалостату Volux 21 / Volux 21C |
| 47 | Дентальний рентгенівський апарат «Pоrt-X II DC 303-WK» та інші його моделі |
| 48 | Дентальні рентгенівські апарати для конусно-променевої комп’ютерної томографії «ЕСТ», «ЕРХ», «РаХ-Zenith3D» та інші їх моделі |
| 49 | Цифровий діагностичний панорамний рентгенівський апарат РаХ 300(С) |
| 50 | Дентальний рентгенівський апарат «Planmeca ProX», «Planmeca Intra» та інші їх моделі |
| 51 | Дентальний рентгенівський апарат «SEARCHER 70 DX-73» та інші його моделі |
| 52 | Апарат дентальний рентгенографічний «MINIDENT 55» та інші його моделі |
| 53 | Дентальний рентгенівський апарат «Granum» та інші його моделі |
| 54 | Дентальний рентгенівський апарат «ORIX» та інші його моделі |
| 55 | Апарати дентальні рентгенівські для прицільної рентгенографії, що за своїми технічними характеристиками відповідають Критеріям, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1174 |

;

{Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної інспекції ядерного регулювання № 206 від 25.12.2014}

3) апарати рентгенівські флюорографічні:

| № з/п | Найменування апарата |
| --- | --- |
| 1 | Апарат рентгенівський флюорографічний пересувний (перевізний) «Індіарс-П» |
| {Позицію 2 підпункту 3 пункту 2 виключено на підставі Наказу Державної інспекції ядерного регулювання № 206 від 25.12.2014} |  |
| 2 | Апарати рентгенофлюорографічні стаціонарні та ті, що перевозяться, з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ |
| 3 | Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний цифровий 12ФК1 |
| 4 | Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12Ф9 «Україна» |
| {Позицію 5 підпункту 3 пункту 2 виключено на підставі Наказу Державної інспекції ядерного регулювання № 206 від 25.12.2014} |  |
| 5 | Апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні «Серіомета 5», «Серіомета 7» |
| 6 | Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12Ф7 та інші його моделі |

;

{Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної інспекції ядерного регулювання № 206 від 25.12.2014}

4) установки та пристрої з невикористовуваним рентгенівським випромінюванням та для рентгеноструктурного аналізу:

| № з/п | Найменування апарата |
| --- | --- |
| 1 | Мікроскоп електронний ЭМВ-100Б |
| 2 | Мікроскоп електронний ЭМ-125 |
| 3 | Мікроскоп електронний з можливістю рентгенівського мікроаналізу ЭММА-2 |
| 4 | Мікроскоп електронний ЭММА-4 |
| 5 | Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100 |
| 6 | Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100-01 |
| 7 | Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100К |
| 8 | Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100М |
| 9 | Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-У |
| 10 | Мікроскоп електронний ПЕМ-125К |
| 11 | Мікроскоп електронний растровий РЕМ-100 |
| 12 | Мікроскоп електронний растровий РЕМ-102Е |
| 13 | Мікроскоп електронний растровий РЕМ-200 |
| 14 | Мікроскоп електронний растровий РЕМ-100У |
| 15 | Мікроскоп електронний растровий з камерою низького вакууму і системою енергодисперсійного мікроаналізу РЕМ-106 |
| 16 | Мікроскоп електронний растровий РЕМ-106И |
| 17 | Мікроскоп електронний растровий РЕМ-108 |
| 18 | Мікроскоп електронний растровий РЕМ-111 |
| 19 | Мікроскоп електронний растровий РЕМ-106-01 |
| 20 | Мікроскоп електронний растровий з камерою низького вакууму РЕМ-106-02 |
| 21 | Мікроскоп електронний растровий із системою енергодисперсійного мікроаналізу РЕМ-106-03 |
| 22 | Мікроскоп електронний растровий, мікроаналізатор РЕММА-102-02 |
| 23 | Мікроскоп електронний растровий із спектрометром енергетичної дисперсії РЕММА-102-03 |
| 24 | Мікроскопи електронні растрові із спектрометрами хвильової дисперсії РЕММА-102, РЕММА-101А, МАР-3 |
| 25 | Мікроскоп електронний растровий із спектрометром хвильової дисперсії РЕММА-102-04 |
| 26 | Мікроскоп електронний растровий РЕММА-202М |
| 27 | Апаратура електронно-променева ЕЛА-6 |
| 28 | Апаратура електронно-променева ЕЛА-30В |
| 29 | Апаратура електронно-променева ЕЛА-60В |
| 30 | Апаратура електронно-променева ЕЛА-120 |
| 31 | Рентгенівський спектрометр ARL 9800 XP |
| 32 | Рентгенівський спектрометр ARL 9800 OA-SIS |
| 33 | Мікроскоп електронний растровий РЕММА-101А |
| 34 | Мікроскоп електронний ЭМБ-100БР |
| 35 | Спектрометри енергій рентгенівського випромінювання СЕР-01, CEP-02 «ElvaХ» |
| 36 | Спектрометр рентгенівський кристал - дифракційний СЕФ-01-М «СПРУТ» |
| 37 | Рентгенофлуоресцентні елементні аналізатори «EXPERT», «OLYMPUS» та інші їх моделі |
| 38 | Рентгенівські апарати для рентгеноструктурного аналізу УРС-50 ИМ, XR 50-10 |
| 39 | Спектрометр рентгенівський багатоканальний СРМ-25 |
| 40 | Мікроскоп електронний растровий РЕМ-101 |
| 41 | Pентгенівські дифрактометри «Shimadzu XRD-6000», «Shimadzu XRD-6100», «Shimadzu XRD-7000S», «Shimadzu XRD-7000L» та інші їх моделі |
| 42 | Рентгенофлуоресцентні спектрометри «Shimadzu XRF-1800L», «Shimadzu MXF-2400», «Shimadzu EDX-720P», «Shimadzu EDX-800P», «Shimadzu ?EDX-1200», «Shimadzu EDX-7000», «Shimadzu EDX-8000», «Shimadzu ?EDX-1300» та інші їх моделі |
| 43 | Електронно-зондові мікроаналізатори «Shimadzu EPMA-1720», «Shimadzu EPMA-1720H» та інші їх моделі |
| 44 | Газорозрядний електронний нагрівач з холодним катодом «ВТР-100» |
| 45 | Електронно-променева установка «Л2а» |
| 46 | Нагрівач електронний «ПЭ-103» |
| 47 | Рентгенівський флуоресцентний хвильодисперсійний спектрометр AxiosmAX та інші його моделі |
| 48 | Рентгенівський дифрактометр ДРОН-3М (УМ-1) та інші його моделі |
| 49 | Електронно-променеві ливарні установки ЕЛЛУ-3 (4), ХЕЛП-1 та інші їх моделі |
| 50 | Енергодисперсійні рентгенівські флуоресцентні спектрометри NЕX CG, NЕX XT, NЕX OL, NЕX QC, NЕX QC+ та інші їх моделі |
| 51 | Багатоканальний рентгенівський спектрометр синхронної дії Simultix 14 |
| 52 | Рентгенівські флуоресцентні спектрометри ZSX Primus, ZSX Primus II |
| 53 | Хвильодисперсійний рентгенівський флуоресцентний спектрометр послідовної дії Supermini 200 |
| 54 | Хвильодисперсійні рентгенівські флуоресцентні спектрометри Mini-Z, Micro-Z та інші їх моделі |
| 55 | Дифрактометр рентгенівський SmartLab та всі його моделі |
| 56 | Дифрактометр рентгенівський MiniFlex 600 |
| 57 | Дифрактометр рентгенівський Ultima IV |
| 58 | Рентгенівський аналізатор NЕX XT |

;

{Підпункт 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної інспекції ядерного регулювання № 206 від 25.12.2014}

5) рентгенівські апарати (виключаючи прискорювачі) для догляду багажу в пунктах перетинання державного кордону, поштових відділеннях, правоохоронних закладах тощо:

| № з/п | Найменування апарата |
| --- | --- |
| 1 | «Rapiscan» та всі його моделі |
| 2 | «Linescan» та всі його моделі |
| 3 | «Поліскан» та всі його моделі |
| 4 | «Scanmax» та всі його моделі |
| 5 | «EXPERT» Mobil-01 |
| 6 | «HI-SCAN», «НS» та всі його моделі |
| 7 | ZBV та всі його моделі |
| 8 | XIS та всі його моделі |
| 9 | GENEMI та всі його моделі |

;

{Підпункт 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної інспекції ядерного регулювання № 206 від 25.12.2014}

6) детектори вибухових і наркотичних речовин:

| № з/п | Найменування апарата |
| --- | --- |
| 1 | «Sabre 2000», «Sabre 4000», «Sabre 5000», «SabreEXV» та інші моделі Sabre |
| 2 | «Centurion ІІ» та інші його моделі |
| 3 | АDP 2000 та інші його моделі |
| 4 | Rapiscan HE50 |
| 5 | Hardened MobileTrace |
| 6 | ТR 1000, ТR 1000NB, TR 2000, TR 2000DB |

;

{Підпункт 6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної інспекції ядерного регулювання № 206 від 25.12.2014}

7) діяльність з використання рентгенівських стоматологічних апаратів, рентгенівських спектрометрів та дифрактометрів звільняється від ліцензування за умови їх відповідностіКритеріям, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1174.

{Пункт 2 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Державної інспекції ядерного регулювання № 206 від 25.12.2014}

| Начальник Управління радіаційної безпеки - державний інспектор | В.Ф. Рязанцев |
| --- | --- |